
**Wyjaśnienia:**

1. Pkt. 1.3.3 Studnie rew. Ilość -2
2. Pkt. 1.3.4 Naczynia wzb. ilość brak

**1.** Pozycja 1.3.3 dotyczy głębokości **ponad 3m** i jest zminusowana od głębokości studni 3,0 m z pozycji powyżej. Wynik daje głębokość studni + 2,0 m.

**2.**Pozycja 1.3.4 dotyczy zbiornika na glikol i jest ujęta "przez analogię " do pozycji cennikowej - szt 1.

****